	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------
Số: 40/2017/TT-BTNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017


THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CHUẨN BỘ DỮ LIỆU VỀ QUAN TRẮC, ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN, MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC

Căn cứ Luật khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường không khí và nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài ở Việt Nam có liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia và quản lý, khai thác và trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chuẩn bộ dữ liệu khí tượng thủy văn là cách thức quy định nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin và định dạng lưu trữ dữ liệu cho bộ dữ liệu khí tượng thủy văn được sử dụng khi giao nộp, trao đổi dữ liệu.

2. Siêu dữ liệu khí tượng thủy văn là dữ liệu đặc tả khí tượng thủy văn mô tả nội dung, định dạng, chất lượng, nguồn gốc, phương pháp xử lý và các thông tin đặc tính khác của dữ liệu khí tượng thủy văn.

3. Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu trong máy tính thể hiện sự phân cấp, liên kết của các nhóm dữ liệu.

4. Kiểu thông tin của dữ liệu là tên, kiểu giá trị và độ dài trường thông tin của dữ liệu.

5. Hệ cao độ quốc gia là hệ cao độ được sử dụng thống nhất trong toàn quốc có điểm gốc cao độ đặt tại Hòn Dấu - Hải Phòng.

6. VN-2000 là tên hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia hiện hành của Việt Nam được thống nhất áp dụng trong cả nước theo Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

7. Cao độ hải đồ (số "0 hải đồ" hay số “0” độ sâu) là mặt phẳng chuẩn quy ước được chọn làm gốc để đo độ sâu của biển, mặt này là một mặt phẳng nằm ngang, được quy định cho từng vùng biển sử dụng số "0" này và thường được chọn là mực nước thấp nhất có thể có theo điều kiện thiên văn (nước ròng thấp nhất) tại vùng này. Số “0” độ sâu Nhà nước là mặt mực chuẩn trùng với mực nước triều thấp nhất lịch sử tại trạm Hòn Dấu.

8. XML (extensible Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng được sử dụng để xây dựng tài liệu văn bản có cấu trúc phục vụ mục đích trao đổi dữ liệu.

Chương II
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Điều 4. Hệ cao độ, tọa độ không gian và hệ quy chiếu thời gian

Thông tin, dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường không khí và nước phải áp dụng hệ cao độ, tọa độ không gian và hệ quy chiếu thời gian như sau:

1. Hệ cao độ:

a) Sử dụng hệ cao độ quốc gia đối với thông tin, dữ liệu khí tượng, thủy văn;

b) Sử dụng cao độ hải đồ đối với thông tin, dữ liệu hải văn.

2. Hệ tọa độ không gian: Áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

3. Hệ quy chiếu thời gian: Ngày, tháng, năm theo năm Dương lịch; giờ, phút, giây theo múi giờ Việt Nam (UTC+07:00).

Điều 5. Nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu

1. Nội dung thông tin, dữ liệu:

a) Thông tin, dữ liệu khí tượng bề mặt: Nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương, độ ẩm không khí, áp suất khí quyển, bốc hơi, thời gian nắng, hướng và tốc độ gió, mây, lượng mưa, nhiệt độ đất, trạng thái mặt đất, tầm nhìn ngang, các hiện tượng khí tượng;

b) Thông tin, dữ liệu thủy văn: Nhiệt độ nước sông, mực nước, độ rộng mặt nước, chiều dài lưu vực, diện tích lưu vực, diện tích mặt cắt, tốc độ, lưu lượng nước, độ sâu, độ đục, độ dốc, hệ số nhám lòng sông, tổng lượng dòng chảy, lượng triều, lưu lượng chất lơ lửng, hàm lượng chất lơ lửng, tổng lượng chất lơ lửng;

c) Thông tin, dữ liệu khí tượng nông nghiệp: Nhiệt độ nước trên ruộng, độ ẩm các lớp đất sâu, xáo trộn không khí tại lớp không khí gần bề mặt, lượng nước trong đất, lượng nước có ích;

d) Thông tin, dữ liệu khí tượng hải văn: Gió bề mặt biển, tầm nhìn xa phía biển, mực nước biển, mực nước biển trung bình, thủy triều, dao động dư, loại sóng biển, yếu tố sóng biển, dạng sóng, cấp sóng, nhiệt độ bề mặt biển, trạng thái mặt biển, độ muối nước biển, sáng biển, các hiện tượng khí tượng hải văn nguy hiểm;

đ) Thông tin, dữ liệu môi trường không khí và nước: Thành phần hóa học của nước mưa, các thông số vật lý, các thông số hóa học của môi trường không khí, các thông số vật lý, các thông số hóa học của môi trường nước sông, hồ, biển, thông tin về các vật trôi nổi trên sông hồ;

e) Thông tin, dữ liệu khí tượng bức xạ: Trực xạ, cán cân bức xạ, phản xạ, tán xạ, tổng xạ, albedo, thời sai, độ cao mặt trời, màu sắc bầu trời, trạng thái mặt đệm, trạng thái đĩa mặt trời, độ trong suốt và độ vẩn đục khí quyển;

g) Thông tin, dữ liệu ô dôn - bức xạ cực tím: Tổng lượng ô dôn, cường độ bức xạ cực tím;

h) Thông tin, dữ liệu thám không vô tuyến: Nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, áp suất khí quyển và gió;

i) Thông tin, dữ liệu gió Pilot: Gió trên cao;

k) Thông tin, dữ liệu điều tra, khảo sát: thủy văn, khí tượng hải văn, môi trường nước biển.

2. Cấu trúc và kiểu thông tin, dữ liệu bao gồm phân cấp thông tin, ký hiệu, kiểu dữ liệu, độ dài trường, đơn vị và mô tả được quy định cụ thể tại Phụ lục 01 Thông tư này.

Điều 6. Siêu dữ liệu

1. Nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin của siêu dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước được xây dựng tuân thủ theo chuẩn dữ liệu Dublin Core và phải được mã hóa.

2. Siêu dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước gồm:

a) Nhóm thông tin nội dung: nhan đề, chủ đề, mô tả, loại, tóm tắt;

b) Nhóm thông tin bản quyền: tác giả, tác giả phụ, nhà xuất bản, bản quyền;

c) Nhóm thông tin thuyết minh: ngày tháng, nơi chứa, liên kết, định danh, ngôn ngữ.

3. Siêu dữ liệu được lập trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu và được cập nhật thường xuyên.

4. Cấu trúc và kiểu thông tin của siêu dữ liệu bao gồm phân cấp thông tin, ký hiệu trường thông tin, kiểu giá trị và mô tả được quy định chi tiết tại Phụ lục 02 Thông tư này.

Điều 7. Định dạng dữ liệu và siêu dữ liệu

1. Định dạng dữ liệu và siêu dữ liệu sử dụng theo ngôn ngữ XML.

2. Dữ liệu và siêu dữ liệu được trao đổi, phân phối dưới dạng tệp dữ liệu thông qua các thiết bị lưu trữ và các dịch vụ truyền dữ liệu.

Điều 8. Kiểm tra chất lượng nội dung thông tin, dữ liệu

Việc kiểm tra chất lượng nội dung thông tin, dữ liệu được thực hiện theo các hạng mục sau:

1. Kiểm tra nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu.

2. Kiểm tra tính đầy đủ của thông tin, dữ liệu.

3. Kiểm tra lược đồ ứng dụng trong trao đổi, phân phối và cập nhật dữ liệu và siêu dữ liêu.

4. Chi tiết hạng mục và mức độ kiểm tra được quy định tại Phụ lục 03 Thông tư này.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2017.

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện

1. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Tổng cục Khí tượng Thủy văn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, KHCN, PC, KTTVQG, BĐKH (200).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Linh Ngọc


PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG, CẤU TRÚC VÀ KIỂU THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
(Ban hành theo Thông tư số 40/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước)
	1. Thông tin dữ liệu về Khí tượng bề mặt

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Nhiệt độ không khí
	Nhiệt độ
	T
	Số
	Number
	3
	0
	Độ Celcius
	°C
	Nhiệt độ không khí trong lều đo bằng nhiệt kế khô.

	
	
	Nhiệt độ tối cao
	Tx
	Số
	Number
	3
	0
	Độ Celcius
	°C
	Là giá trị nhiệt độ tối cao trong ngày chọn được từ các obs quan trắc (theo quy định) của nhiệt kế tối cao và nhiệt kế khô thứ tự ưu tiên chọn từ nhiệt kế tối cao.

	
	
	Nhiệt độ tối thấp
	Tn
	Số
	Number
	3
	0
	Độ Celcius
	°C
	Là giá trị nhiệt độ tối thấp trong ngày chọn được từ các obs quan trắc (theo quy định) của nhiệt kế tối thấp và nhiệt kế khô thứ tự ưu tiên chọn từ nhiệt kế tối thấp trước.

	
	
	Nhiệt độ ướt
	Tw
	Số
	Number
	3
	0
	Độ Celcius
	°C
	Nhiệt độ không khí trong lều đo bằng nhiệt kế bầu ướt. Tw dùng để xác định các đặc trưng của độ ẩm không khí.

	2
	Nhiệt độ điểm sương
	
	Td
	Số
	Number
	3
	0
	Độ Celcius
	°C
	Là nhiệt độ mà ở đó thành phần hơi nước trong không khí bắt đầu có sự ngưng kết (trong điều kiện áp suất không đổi).

	3
	Độ ẩm không khí
	Sức trương hơi nước (Ẩm độ tuyệt đối)
	e
	Số
	Number
	3
	0
	Hectopascal, Milibar
	hPa, mb
	Là áp suất riêng của hơi nước, được đo bằng đơn vị áp suất.

	
	
	Sức trương hơi nước bão hòa
	ew
	Số
	Number
	3
	0
	Hectopascal, Milibar
	hPa, mb
	Là áp suất riêng của hơi nước cực đại đạt được tại nhiệt độ nhất định ở trạng thái cân bằng trên bề mặt nước phẳng tinh khiết.

	
	
	Ẩm độ tương đối
	U
	Số
	Number
	3
	0
	Phần trăm
	%
	Là tỷ số phần trăm giữa sức trương hơi nước chứa trong không khí và sức trương hơi nước bão hòa trong cùng nhiệt độ.

	
	
	Độ hụt bão hòa
	d
	Số
	Number
	3
	0
	Hectopascal, Milibar
	hPa, mb
	Là hiệu giữa sức trương hơi nước bão hòa E và sức trương hơi nước e.

	
	
	Khí áp mực trạm
	P
	Số
	Number
	5
	0
	Hectopascal, Milibar
	hPa, mb
	Là kết quả quan trắc khí áp tại trạm bằng các loại thiết bị đo khí áp và sau đó được hiệu chính.

	
	
	Khí áp tối cao mực trạm
	Px
	Số
	Number
	5
	0
	Hectopascal, Milibar
	hPa, mb
	Là trị số khí áp cao nhất trong ngày hoặc trong chu kỳ biến thiên áp triều tại trạm.

	4


	Áp suất khí quyển
	Khí áp tối thấp mực trạm
	Pn
	Số
	Number
	5
	0
	Hectopascal, Milibar
	hPa, mb
	Là trị số khí áp thấp nhất trong ngày hoặc trong chu kỳ biến thiên áp triều tại trạm.

	
	
	Khí áp mực biển
	P0
	Số
	Number
	5
	0
	Hectopascal, Milibar
	hPa, mb
	Là giá trị khí áp mực trạm qui về mực mặt biển. Khí áp này dùng để so sánh khí áp giữa các trạm và phân tích bản đồ Synop.

	
	
	Khí áp tối cao mực biển
	P0x
	Số
	Number
	5
	0
	Hectopascal, Milibar
	hPa, mb
	Là trị số khí áp cao nhất trong ngày qui về mực mặt biển.

	
	
	Khí áp tối cao mực biển
	P0n
	Số
	Number
	5
	0
	Hectopascal, Milibar
	hPa, mb
	Là trị số khí áp thấp nhất trong ngày qui về mực mặt biển.

	5
	Gió
	Hướng gió
	dd
	Kí tự
	Character
	3
	
	Độ, hoặc hướng La bàn
	N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W,WNW, NW, NNW
	Hướng gió là hướng phương trời từ đó gió thổi tới. Quan trắc bằng mắt thường hoặc bằng các máy gió.

	
	
	Tốc độ gió
	ff
	Số
	Number
	2
	0
	Mét/giây
	m/s
	Là quãng đường phần tử không khí di chuyển được trong một đơn vị thời gian. Quan trắc được bằng các loại máy gió.

	
	
	Hướng gió mạnh nhất trong ngày
	dxdx
	Kí tự
	Character
	3
	
	Độ, hoặc hướng La bàn
	16 hướng la bàn
	Là hướng gió xác định được khi tốc độ gió đạt cực đại trong ngày (19h hôm trước đến 19h hôm sau).

	
	
	Tốc độ gió mạnh nhất trong ngày
	fxfx
	Số
	Number
	2
	0
	Mét/giây
	m/s
	Là tốc độ gió đạt cực đại trong ngày (19h hôm trước đến 19h hôm sau) được quan trắc trung bình trong 2 phút.

	
	
	Hướng gió trung bình trong hai phút
	d2d2
	Kí tự
	Character
	3
	
	Độ, hoặc hướng La bàn
	16 hướng la bàn
	Hướng gió thịnh hành trong hai phút quan trắc.

	
	
	Tốc độ gió trung bình trong hai phút
	dx2dx2
	Số
	Number
	2
	0
	Mét/giây
	m/s
	Tốc độ gió trung bình quan trắc trong hai phút.

	
	
	Hướng gió giật mạnh nhất trong 2 giây
	dx2dx2
	Kí tự
	Character
	3
	
	Độ, hoặc hướng La bàn
	16 hướng la bàn
	Hướng gió mạnh nhất tức thời xảy ra trong thời gian 2 giây.

	
	
	Tốc độ gió giật mạnh nhất trong 2 giây
	fx2fx2
	Số
	Number
	2
	0
	mét/giây
	m/s
	Tốc độ gió giật mạnh nhất xảy ra trong 2 giây.

	6
	Bốc hơi
	Lượng bốc hơi
	E
	Số
	Number
	3
	0
	Milimet
	mm
	Là lượng nước bị bốc hơi trên một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian.

	7
	Nhiệt độ đất
	Nhiệt độ thường mặt đất
	Tg
	Số
	Number
	3
	0
	Độ Celcius
	°C
	Là nhiệt độ đất đo được ở mặt đất.

	
	
	Nhiệt độ đất tối cao
	Tgx
	Số
	Number
	3
	0
	Độ Celcius
	°C
	Là nhiệt độ mặt đất tối cao.


	
	
	Nhiệt độ đất tối thấp
	Tgn
	Số
	Number
	3
	0
	Độ Celcius
	°C
	Là nhiệt độ mặt đất tối thấp.

	
	
	Nhiệt độ đất tại các lớp đất sâu (5,...,300)
	Tg5…Tg300
	Số
	Number
	
	0
	Độ Celcius
	°C
	Là nhiệt độ trên các nhiệt kế tại các lớp đất sâu: 5,10,...,300cm ở khu đất tơi không có cây cỏ.

	8
	Trạng thái mặt đất
	Trạng thái mặt đất
	Es
	Số
	Number
	1
	0
	
	
	Là trạng thái của mặt đất được quan trắc bằng mắt thường, nó biểu thị mức độ ẩm ướt của vườn quan trắc và được quy định theo mã số.

	9
	Giáng thủy
	Lượng giáng thủy
	R
	Số
	Number
	5
	0
	Milimet
	mm
	Là độ dày tính bằng mm của lớp nước do mưa, tuyết, mưa đá, sương mù,... phủ trên bề mặt nằm ngang mà chưa bị bốc hơi, ngấm hoặc chảy mất đi.

	
	
	Cường độ giáng thủy
	Ri
	Số
	Number
	5
	0
	Milimet/giờ
	mm/h
	Được tính bằng lượng giáng thủy trên đơn vị thời gian và được chia cấp: mạnh (to), trung bình (vừa) và nhẹ (nhỏ).

	
	
	Kích thước (rắn)
	d
	Số 
	Number
	3
	0
	Centimet
	cm
	Đối với giáng thủy rắn như mưa đá đo đường kính của hạt trung bình và hạt lớn nhất.

	
	
	Độ dày (tuyết)
	dn
	Số
	Number
	4
	0
	Centimet
	cm
	Đo độ dày của lớp tuyết phủ và cân trọng lượng mẫu tuyết.

	10
	Mây
	Lượng mây tổng quan
	N
	Số
	Number
	2
	0
	Phần bầu trời
	0-10
	Là sự ước lượng phần bầu trời bị mây che phủ. Tính theo phần mười bầu trời. (Từ 0-10 phần bầu trời).

	
	
	Lượng mây dưới
	Ns
	Số
	Number
	2
	0
	Phần bầu trời
	0-10
	Là sự ước lượng phần bầu trời bị lượng mây dưới che phủ. Tính theo phần mười bầu trời. (Từ 0-10 phần bầu trời).

	
	
	Mây giữa
	CM
	Kí tự
	Character
	2
	0
	
	
	Theo quy ước quốc tế.

	
	
	Mây trên
	CH
	Kí tự
	Character
	2
	0
	
	
	Theo quy ước quốc tế.

	
	
	Mây dưới
	CL
	Kí tự
	Character
	2
	0
	
	
	Theo quy ước quốc tế.

	
	
	Loại mây, Dạng mây, Tính mây, dạng mây phụ
	
	Kí tự
	Character
	50
	
	
	
	Theo quy ước quốc tế, mây được phân thành các loại mây, dạng mây và tính mây khác nhau và được ký hiệu theo quy định.

	
	
	Độ cao chân mây
	h
	Số
	Number
	3
	0
	Mét
	m
	Là khoảng cách từ mặt dưới các lớp mây tới mặt đất thuộc khu vực trạm. Được xác định bắng mắt, cầu bay, đèn chiếu hay cao kế.

	11
	Hiện tượng khí tượng
	
	
	Kí tự
	Character
	100
	
	
	
	Mỗi hiện tượng khí tượng được ký hiệu bởi một ký hiệu riêng, theo quy định.

	12
	Nắng
	Thời gian nắng
	Sh
	Số
	Number
	3
	0
	Giờ
	h
	Thời gian bức xạ mặt trời ≥ 0,1KW/m2 

	13
	Tầm nhìn ngang
	
	VV
	Số
	Number
	2
	0
	Cấp tầm nhìn, mét
	cấp, m
	Là một đặc tính biểu thị độ trong suốt của khí quyển, khoảng cách lớn nhất có thể phân biệt được vật đen tuyệt đối.

	2. Thông tin dữ liệu về Thủy văn

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Nhiệt độ nước
	Nhiệt độ nước tối cao
	Twx
	Số
	Number
	3
	0
	Độ Celcius
	0C
	Nhiệt độ nước đặc trưng cho chuyển động nhiệt của các phân tử trong nước sông

	
	
	Nhiệt độ nước
	Tw
	Số
	Number
	3
	0
	Độ Celcius
	°C
	

	
	
	Nhiệt độ nước tối thấp
	Twn
	Số
	Number
	3
	0
	Độ Celcius
	°C
	

	2
	Lượng mưa
	lượng mưa ngày
	R
	Số
	Number
	5
	0
	Milimet
	mm
	Là độ dày tính bằng mm của lớp nước do mưa trên mặt ngang bằng và chưa bị bốc hơi, ngấm hoặc chảy.

	3
	Mực nước
	Mực nước từng giờ
	H
	Số
	Number
	6
	0
	Centimet
	cm
	Mực nước là độ cao của mặt nước trong sông tại một vị trí đo so với độ cao chuẩn quốc gia.

	4
	Độ sâu
	
	h
	Số
	Number
	<5
	4
	2
	Mét
	m
	Là khoảng cách từ mặt nước đến đáy sông theo phương thẳng đứng.

	
	
	
	
	
	
	≥5
	4
	1
	
	
	

	5
	Độ rộng mặt nước
	
	B
	Số
	Number
	<100
	4
	1
	Mét
	m
	Là khoảng cách từ mép nước trái sang mép nước phải theo hướng vuông góc với hướng nước chảy.

	
	
	
	
	
	
	≥100
	6
	
	
	
	

	6
	Chiều dài lưu vực
	
	L
	Số
	Number
	4
	0
	Kilomet
	km
	Là khoảng cách theo đường gấp khúc qua các điểm giữa của đoạn thẳng cắt ngang qua lưu vực và vuông góc với hướng dòng chảy đi từ nguồn nước.

	7
	Diện tích lưu vực
	
	A
	Số
	Number
	<10
	4
	2
	Kilomet vuông
	km2
	Là diện tích hứng nước mưa tính đến một vị trí nào đó chạy dọc theo sông.

	
	
	
	
	
	
	10<F<100
	4
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	≥100
	5
	0
	
	
	

	8
	Diện tích mặt cắt ngang
	
	F
	
	
	<10
	4
	2
	Mét vuông
	m2
	Diện tích bộ phận, diện tích nước tù, diện tích giữa hai thủy trực đo tốc độ.

	
	
	
	
	
	
	10<F<100
	4
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	≥100
	4
	0
	
	
	

	9
	Tốc độ
	
	V
	Số
	Number
	5
	2
	Mét/giây
	m/s
	Tốc độ điểm đo, tốc độ trung bình thủy trực, tốc độ trung bình mặt ngang.

	10
	Lưu lượng nước
	Lưu lượng nước
	Q
	Số
	Number
	<1
	5
	3
	Mét khối/giây
	m3/s
	Lưu lượng nước là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang sông trong một đơn vị thời gian.

	
	
	
	
	
	
	1≤Q<10
	4
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10≤Q<100
	4
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	≥100
	6
	0
	
	
	

	11
	Độ dốc
	
	I
	Số
	Number
	<1
	4
	2
	Một phần vạn
	.10-4
	

	
	
	
	
	
	
	1≤1<10
	3
	1
	
	
	

	12
	Hệ số nhám lòng sông
	
	n
	Số
	Number
	5
	3
	
	
	Dựa vào các tham thủy lực của mặt ngang nằm giữa hai tuyến đo độ dốc để tính.

	13
	Tổng lượng dòng chảy
	
	WQ
	Số
	Number
	4
	0
	Nghìn, triệu hoặc tỷ mét khối
	.103, .106 hoặc .109 m3
	Tổng lượng dòng chảy của một con sông trong một thời đoạn là tổng thể tích nước chuyển qua mặt cắt sông trong thời đoạn đó.

	14
	Lượng triều
	
	W
	Số
	Number
	<100
	4
	2
	Nghìn mét khối
	.103 m3
	Là lượng nước chảy do quá trình lên, xuống của thủy triều.

	
	
	
	
	
	
	100<W<1000
	5
	1
	
	
	

	15
	Hàm lượng chất lơ lửng
	
	cs
	Số
	Number
	10<cs<100
	4
	1
	Gam /mét khối
	g/m3
	Là lượng chất lơ lửng khô trong một đơn vị thể tích hỗn hợp gồm nước và chất lơ lửng.

	
	
	
	
	
	
	≤10
	4
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	<1
	5
	3
	Kilogam/ mét khối (dùng cho trạm có HLCLL lớn)
	kg/m3
	

	
	
	
	
	
	
	1< cs <10
	4
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10<cs<100
	4
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	>100
	4
	0
	
	
	

	16
	Lưu lượng chất lơ lửng
	
	Qs
	Số
	Number
	<100
	4
	1
	Gam / giây (dùng cho trạm có HLCLL nhỏ)
	g/s
	Là lượng chất lơ lửng được dòng nước chuyển qua mặt cắt ngang trong một đơn vị thời gian.

	
	
	
	
	
	
	<1
	5
	3
	Kilogam/ giây
	kg/s
	

	
	
	
	
	
	
	1≤R<10
	4
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10≤R<100
	4
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	≥100
	4
	0
	
	
	

	17
	Tổng lượng chất lơ lửng
	
	WQs
	Số
	Number
	<100
	4
	1
	Nghìn tấn hoặc triệu tấn
	103 tấn hoặc 106 tấn
	Là lượng chất lơ lửng chuyển qua mặt cắt ngang trong một khoảng thời gian.

	
	
	
	
	
	
	≥100
	4
	0
	
	
	

	3. Thông tin dữ liệu về Khí tượng Nông nghiệp

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Nhiệt độ nước trên ruộng
	Nhiệt độ nước trên ruộng
	Tw
	Số
	Number
	3
	0
	Độ Celcius
	°C
	Nhiệt độ nước trên ruộng đo bằng nhiệt kế.

	2
	Độ ẩm ở các lớp đất sâu
	Độ ẩm đất đo theo phương pháp định lượng (khoan và hòm sấy)
	P5, P10,…
	Số
	Number
	3
	0
	Phần trăm
	%
	Độ ẩm đất: Lượng nước trong đất được biểu thị bằng số % của hàm lượng nước trong đất so với khối lượng đất khô tuyệt đối.

P(%)=(m1-m2)/(m2-m3).100%

m1: khối lượng hộp và đất ướt trước khi sấy; m2: khối lượng hộp và đất sau khi sấy; m3: khối lượng hộp.

	
	
	Độ ẩm đất đo theo phương pháp định tính (ước lượng bằng mắt)
	U0-2cm
	Số
	Number
	3
	1
	Cấp
	cấp
	Cấp 1: quá ẩm (>= 100%)

	
	
	
	U10-12cm
	
	
	
	
	
	
	Cấp 2: Ẩm (~ 85-99%)

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	Cấp 3: Ẩm trung bình(~65-84%)

Cấp 4: Tương đối khô (~40-64%) 
Cấp 5: rất khô (~<=39%)

	3
	Xáo trộn không khí tại các lớp không khí gần mặt đất
	
	
	Kí tự
	Character
	100
	
	
	
	Quan trắc thường xuyên theo giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây

	5
	Lượng nước trong đất
	Lượng nước trong đất tính ra %
	P
	Số
	Number
	0
	0
	Phần trăm
	%
	Phương pháp tính giống độ ẩm đất

	
	
	Lượng nước trong đất tính ra mm
	V
	Số
	Number
	3
	0
	Milimet
	mm
	V=P.d.h.0,1

P: độ ẩm đất tính theo % 
d: Dung khối đất (g/cm3) 
h: độ dày lớp đất khoan (cm)

	6
	Lượng nước có ích
	
	W
	Số
	Number
	3
	0
	Milimet
	mm
	W=(P-a)dh 0,1 
P: độ ẩm đất 
a: độ ẩm khô héo 
d: Dung khối đất (g/cm3) 
h: độ dày lớp đất (cm)

	4. Thông tin dữ liệu về Hải văn

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Gió bề mặt biển
	Tốc độ gió
	ff
	Số
	number
	2
	1
	Mét / giây
	m/s
	

	
	
	Hướng gió
	dd
	Kí tự
	Character
	3
	
	Theo 16 hướng la bàn
	N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W,WNW, NW,NNW
	

	2
	Tầm nhìn xa phía biển
	
	VV
	Số
	Number
	2
	0
	Cấp tầm nhìn, Kilomet, mét
	0-9, km, m
	Tầm nhìn xa được xác định theo 10 cấp từ 0 đến 9. 0 - 500 m cấp quy ước 0-2, 500m-2km cấp quy ước 3-4, 2-10km cấp quy ước 5-6, 10-20km cấp quy ước 7. 20-50km cấp quy ước 8. > 50km cấp quy ước 9.

	3
	Mực nước biển
	
	H
	Số
	Number
	4
	0
	Centimet
	cm
	Mực nước biển quan trắc H = MSL + T + MR.

	4
	Mực nước biển TB
	
	MSL
	Số
	Number
	4
	0
	Centimet
	cm
	Mực nước biển trung bình là giá trị trung bình của tất cả các quan trắc mực nước trong một thời gian nhất định.

	5
	Thủy triều
	
	T
	Số
	Number
	3
	0
	Centimet
	cm
	Thủy triều là dao động tuần hoàn gây ra do lực tạo triều. Lực tạo triều xuất hiện do tác động của các lực vũ trụ - các lực hấp dẫn giữa Trái đất, Mặt trăng và Mặt trời.

	6
	Dao động dư
	
	MR
	Số
	Number
	
	
	
	
	Là thành phần phi triều gây ra do những nhiễu động của thời tiết và nó được xác định sau khi tách thủy triều ra khỏi dao động mực nước tổng cộng.

	7
	Loại sóng biển
	
	
	Ký tự
	Character
	3
	
	
	
	Bao gồm các loại sóng gió, sóng lừng, sóng nước nông, sóng lăn tăn, sóng sô bờ, sóng đập...xem QPHV.94 TCN 8-2006 Trang 38/134.

	8
	Yếu tố sóng biển
	Độ cao sóng
	h
	Số
	Number
	4
	2
	Mét
	m
	Là khoảng cách đo bằng mét theo chiều thẳng đứng từ chân sóng đến đỉnh sóng.

	
	
	Biên độ sóng
	a
	Số
	Number
	4
	2
	Mét
	m
	Là khoảng cách đo bằng mét bằng 1/2 độ cao sóng theo chiều thẳng đứng từ chân sóng đến đỉnh sóng.

	
	
	Độ dài sóng
	λ
	Số
	Number
	
	0
	Mét
	m
	Là khoảng cách đo bằng mét theo chiều ngang giữa hai đầu sóng hoặc hai chân sóng liên tiếp

	
	
	Độ dốc sóng
	α
	Số
	Number
	
	0
	Độ
	0
	Là góc nghiêng tạo bởi đường thẳng nằm ngang và đường thẳng nối đỉnh sóng với điểm thấp nhất của chân sóng về phía khuất gió.

	
	
	Chu kỳ sóng
	Ƭ
	Số
	Number
	
	1
	Giây
	s
	Là khoảng thời gian tính bằng giây giữa hai đỉnh đầu sóng liên tiếp qua một điểm nhất định nào đó trên mặt biển.

	
	
	Tốc độ truyền sóng
	C
	Số
	Number
	3
	1
	Mét / giây
	m/s
	Là khoảng cách mà một đỉnh sóng chuyển dịch trong một giây theo hướng truyền sóng.

	
	
	Tần số sóng
	f
	Số
	Number
	2
	
	Giây
	s
	Là số lượng đỉnh sóng truyền qua một điểm cố định trên mặt biển trong thời gian 1 giây.

	
	
	Hướng sóng
	dwdw
	Kí tự
	Character
	
	
	Theo 8 hướng chính la bàn
	N, NE, E, SE, S, SW, W, NW
	Hướng sóng được xác định là hướng mà sóng từ đâu truyền tới, hướng sóng được xác định theo 8 hướng chính la bàn.

	9
	Dạng sóng
	
	Đ, KĐ
	Kí tự
	Character
	2
	
	
	
	Có hai dạng sóng chủ yếu: đều và không đều. Đặc điểm của sóng đều và không đều mô tả trong Bảng 5 Qui phạm quan trắc hải văn ven bờ.

	10
	Cấp sóng
	
	
	Kí tự
	Character
	3
	
	Cấp
	I-IX
	Cấp sóng được phân chia theo cấp từ I đến IX.

	11
	Trạng thái mặt biển
	
	
	Số
	Number
	1
	0
	Cấp
	0-9
	Là hình dạng mặt biển dưới tác dụng của gió tới mặt biển.

	12
	Nhiệt độ bề mặt biển
	
	Tw
	Số
	Number
	3
	0
	Độ Celcius
	0C
	Nhiệt độ bề mặt biển đặc trưng cho chuyển động nhiệt của các phân tử trong nước biển.

	13
	Độ muối
	
	S
	Số
	Number
	3
	0
	Phần nghìn
	‰
	Tổng lượng muối (tính ra gam) chứa trong 1 kg nước biển gọi là độ muối của nước biển.

	14
	Sáng biển
	Kiểu sáng biển
	T, S, SVL
	Kí tự
	Character
	3
	
	
	
	Sáng biển là hiện tượng phát sáng của các vi sinh vật, đặc biệt là các sinh vật biển ở lớp nước tầng mặt, có thể nhìn thấy vào ban đêm.

	
	
	Cường độ sáng biển
	
	Số
	Number
	1
	
	Cấp
	0-4
	

	15
	Các hiện tượng khí tượng hải văn nguy hiểm
	
	
	Kí tự
	Character
	150
	
	
	
	

	5. Thông tin dữ liệu môi trường

	5.1. Thông tin dữ liệu môi trường không khí

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Bụi lắng tổng cộng tháng
	Bụi lắng tổng cộng tháng
	M
	Số
	Number
	4
	1
	Miligam
	mg
	Được xác định bằng phương pháp thu bụi trên giấy lọc, cân giấy lọc để xác định nồng độ bụi trong không khí.

	
	
	Lượng nước sau mỗi lần lọc
	
	Số
	Number
	5
	3
	Mililit
	ml
	

	
	
	Tổng lượng nước thu được sau lọc
	
	Số
	Number
	5
	1
	Mililit
	ml
	

	
	
	Số bình lấy mẫu
	
	Số
	Number
	2
	0
	Bình
	
	

	
	
	Số trận mưa trong tuần
	
	Số
	Number
	2
	0
	Trận
	
	

	
	
	Tổng lượng mưa hứng được
	
	Số
	Number
	5
	1
	Mililit
	ml
	

	2
	Nước mưa
	Độ dẫn điện
	EC
	Số
	Number
	4
	1
	Micro giây/ centimet
	µs/cm
	Được xác định bằng máy đo độ dẫn điện.

	
	
	Độ pH
	pH
	Số
	Number
	4
	2
	
	
	Được xác định bằng máy đo pH hoặc thang màu Alimovski.

	
	
	Hàm lượng NH4+
	NH4+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/1, meq/1
	

	
	
	Hàm lượng Na+
	Na+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng K+
	K+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng Ca2+
	Ca2+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng Mg2+
	Mg2+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng Cl-
	Cl-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng NO3-
	NO3-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng SO42-
	SO42-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng HCO3-
	HCO3-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Tổng lượng ion
	i-+ i+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Sai số phân tích
	
	Số
	Number
	4
	3
	Phần trăm
	%
	

	5.2. Thông tin dữ liệu môi trường nước sông

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Trạng thái sông và ht MT
	Trạng thái dòng chảy
	
	Kí tự
	Character
	10
	
	
	
	Biểu thị trạng thái dòng chảy của sông (mạnh, trung bình, lặng).

	
	
	Các vật nổi, hiện tượng khác thường
	
	Kí tự
	Character
	20
	
	
	
	Ghi rõ các vật trôi nổi, các hiện tượng khác thường (đột biến về độ đục, váng dầu, cá chết).

	
	
	Mùi
	
	Kí tự
	Character
	20
	
	
	
	Mùi được xác định bằng giác quan ở nhiệt độ bình thường và 60°C.

	
	
	Vị
	
	Kí tự
	Character
	20
	
	
	
	Vị được xác định bằng vị giác.

	2
	Môi trường nước sông
	Độ dẫn điện
	EC
	Số
	Number
	
	
	
	µs/cm
	

	
	
	Độ pH
	pH
	Số
	Number
	4
	2
	
	
	

	
	
	Tổng lượng ion
	i- + i+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng Na+
	Na+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng K+
	K+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng Ca2+
	Ca2+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng

Mg2+
	Mg2+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng CO32-
	CO32-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng

SO42-
	SO42-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng HCO3-
	HCO3-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng

HCO3-
	HCO3-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Sai số phân tích
	
	Số
	Number
	5
	3
	Phần trăm
	%
	

	
	
	Tổng sắt
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng Silic điôxít
	SiO2
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Độ kiềm toàn phần
	
	Số
	Number
	3
	1
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Độ cứng toàn phần
	
	Số
	Number
	4
	2
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Độ đục
	
	Số
	Number 
	
	
	
	NTU
	Không phân tích

	
	
	Độ mặn
	S
	Số
	Number
	5
	3
	Phần nghìn
	‰
	Không phân tích

	
	
	Nhu cầu oxy hóa học
	COD
	Số
	Number
	3
	1
	Miligam/lit
	mg/l
	Lượng ô xy có trong Kali bicromat (K2Cr2O7) đã dùng để ô xy hóa chất hữu cơ trong nước.

	
	
	Ôxy hòa tan
	DO
	Số
	Number
	4
	2
	Miligam/lit
	mg/l
	Lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của các thủy sinh.

	
	
	Hàm lượng

PO3-4 (P)
	PO3-4 (P)
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng F 
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng NO-2
	NO-2
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng NCO3-
	NCO3-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng NH4+
	NH4+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, meq/l
	

	
	
	Hàm lượng tổng N
	Tổng N
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng tổng P
	Tổng P
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng Cr (VI)
	Cr (VI)
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng Asen
	As
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng thủy ngân
	Hg
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng Kẽm
	Zn
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng Cadimi
	Cd
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng Chì
	Pb
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng đồng
	Cu
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng Niken
	Ni
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng Mangan
	Mn
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng Cr tổng
	Cr tổng
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Dầu mỡ
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Tổng Colifom
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật - Clo hữu cơ
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Aldrin +  Dieldrin 
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Endrin  
	
	Số
	Number
	5
	3 
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	BHC
	
	Số
	Number
	5
	3 
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	DDT
	
	Số
	Number
	5
	3 
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Endounfan
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Lindan
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Chlordance
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Heptachlor
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật - Phốt pho hữu cơ
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	3
	Bụi thể tích lớn
	Paration
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Malation
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Tổng thể tích hút được
	
	Số
	Number
	3
	
	Mét khối
	m3
	

	
	
	Hàm lượng bụi tổng số
	
	Số
	Number
	
	
	Miligam/ mét khối
	mg/m3
	

	
	
	Hàm lượng NH4+
	NH4+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/ mét khối
	mg/m3
	

	
	
	Hàm lượng SO42-
	SO42-
	Số
	Number
	6
	4
	Miligam/ mét khối
	mg/m3
	

	
	
	Hàm lượng NCO3-
	NCO3-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/ mét khối
	mg/m3
	

	
	
	Hàm lượng Chì
	Pb
	Số
	Number
	5 
	3
	Miligam/ mét khối
	mg/m3
	

	5.3. Thông tin dữ liệu môi trường nước hồ

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Trạng thái hồ và các hiện tượng môi trường
	Sóng và cấp sóng
	
	Số
	Number
	4
	2
	Mét
	m
	Sóng yếu (độ cao: 0-0.25m); Sóng vừa (0.25- 0.75m); Sóng lớn (độ cao > 0.75m).

	
	
	Trạng thái dòng chảy
	
	Kí tự
	Character
	10
	
	
	
	Mô tả nếu có

	
	
	Các vật trôi nổi
	
	Kí tự
	Character
	20
	
	
	
	Mô tả nếu có

	
	
	Sự phát triển của thủy sinh vật
	
	Kí tự
	Character
	20
	
	
	
	Rong, tảo, ... được rõ mô tả nếu có

	
	
	Các hiện tượng khác thường
	
	Kí tự
	Character
	20
	
	
	
	Mô tả rõ: sự đột biến về độ đục, váng dầu, cá chết,...

	
	
	Độ trong
	
	Số
	Number
	3
	0
	Centimet
	cm
	Được đo tại thủy trực lấy mẫu theo quy định. Được xác định bằng thước đo độ trong

	
	
	Mùi
	
	Kí tự
	Character
	20
	
	
	
	Mùi được xác định bằng giác quan ở nhiệt độ bình thường và 60°C

	
	
	Vị
	
	Kí tự
	Character
	20
	
	
	
	

	
	
	Độ pH
	pH
	Số
	Number
	4
	2
	
	
	

	2
	Môi trường nước hồ
	Oxy hòa tan
	DO
	Số
	Number
	4
	2
	Miligam/lit
	mg/l
	Lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sụ hô hấp của các thủy sinh.

	
	
	Độ dẫn điện
	EC
	Số
	Number
	3
	1
	
	µ/cm
	

	
	
	Độ mặn
	S
	Số
	Number
	5
	3
	Phần nghìn
	(‰)
	

	
	
	Tổng lượng ion
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng Na+
	Na+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng K+
	K+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng Ca2+
	Ca2+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng Mg2+
	Mg2+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng CO32-
	CO32-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng SO42-
	SO42-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng HCO3-
	HCO3-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng Cl-
	Cl-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, me/l
	

	
	
	Sai số phân tích
	
	Số
	Number
	5
	3
	Phần trăm
	%
	

	
	
	Tổng sắt
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng Silic điôxít
	S1O2
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,…
	mg/l, me/l
	

	
	
	Độ kiềm toàn phần
	
	Số
	Number
	4
	1
	Miligam/lit, ...
	mg/l, me/l
	

	
	
	Độ cứng toàn phần
	
	Số
	Number
	4
	2
	Miligam/lit,...
	mg/l, me/l
	

	
	
	Độ đục
	
	Số
	Number
	
	
	
	NTU 
	

	
	
	Độ mặn
	S
	Số
	Number
	5
	3
	Phần nghìn
	(‰) 
	

	
	
	Nhu cầu oxy hóa học
	COD
	Số
	Number
	4
	1
	Miligam/lit
	mg/l
	Lượng oxy có trong Kali bicromat (K2Cr2O7) đã dùng để oxy hóa chất hữu cơ trong nước.

	
	
	Oxy hòa tan
	DO
	Số
	Number
	4
	2
	Miligam/lit
	mg/l
	Lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của các thủy sinh.

	5.4. Thông tin dữ liệu môi trường nước biển ven bờ

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Trạng thái biển và các hiện tượng môi trường
	Dòng chảy ven bờ
	
	Kí tự
	Character
	10
	
	
	
	

	
	
	Hướng chảy
	
	Kí tự
	Character
	10
	
	
	
	

	
	
	Cường độ chảy
	
	Kí tự
	Character
	10
	
	
	
	

	
	
	Màu nước
	
	Kí tự
	Character
	20
	
	
	
	

	
	
	Váng dầu
	
	Kí tự
	Character
	20
	
	
	
	

	
	
	Phát triển tào
	
	Kí tự
	Character
	20
	
	
	
	

	
	
	Đột biến độ đục
	
	Kí tự
	Character
	20
	
	
	
	

	
	
	Các vật trôi nổi
	
	Kí tự
	Character
	20
	
	
	
	

	2
	Môi trường nước biển
	Độ pH
	pH
	Số
	Number
	4
	2
	
	
	

	
	
	Độ dẫn điện
	EC
	Số
	Number
	3
	1
	
	µs/cm
	

	
	
	Độ mặn
	s
	Số
	Number
	5
	3
	Phần nghìn
	(‰)
	

	
	
	Nhu cầu ô xy hóa sinh học BOD5
	BOD5
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit, ...
	mg/l, me/l
	Lượng oxy cần thiết của 5 ngày đầu trong nhiệt độ 20°C trong buồng tối để tránh ảnh hưởng các quá trình quang hợp.

	
	
	Hàm lượng NH4+
	NH4+
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit, ...
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng NO3-
	NO3-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit, ...
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng NO2-
	NO2-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit, ...
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng PO4-
	PO4-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit, ...
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng Silic
	Si
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit, ...
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng Chì
	Pb
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit, ...
	mg/l, me/l
	

	
	
	Hàm lượng Đồng
	Cu
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit,...
	mg/l, me/l
	

	
	
	Nhu cầu oxy hóa học
	COD
	Số
	Number
	3
	1
	Miligam/lit,...
	mg/l, me/l
	Lượng oxy có trong Kali bicromat (K2Cr2O7) đã dùng để oxy hóa chất hữu cơ trong nước.

	
	
	Ôxy hòa tan
	DO
	Số
	Number
	4
	2
	Miligam/lit,...
	mg/l, me/l
	Lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của các thủy sinh.

	6. Thông tin dữ liệu bức xạ

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Trực xạ
	Cường độ bức xạ trực tiếp
	S
	Số
	Number
	6
	2
	Calo/ centimet vuông phút; wat/mét vuông
	Cal/cm2.phút; w/m2
	Đo trực tiếp bằng trực xạ kế.

	
	
	Cường độ trực xạ trên mặt phẳng ngang
	S'
	Số
	Number
	6
	2
	Calo/ centimet vuông phút; wat/mét vuông
	Cal/cm2.phút; w/m2
	S’=S*sinho

	2
	Cán cân bức xạ
	Cán cân bức xạ (được tính)
	B
	Số
	Number
	6
	2
	Calo/ centimet vuông phút; wat/mét vuông
	Cal/cm2.phút; w/m2
	B=(B-S')+S'

	
	
	Cán cân bức xạ sóng ngắn
	BN
	Số
	Number
	6
	2
	Calo/ centimet vuông phút; wat/mét vuông
	Cal/cm2.phút; w/m2
	BN=Q-RN

	
	
	Cán cân bức xạ không có bức xạ trực tiếp
	B-S'
	Số
	Number
	6
	2
	Calo/ centimet vuông phút; wat/mét vuông
	Cal/cm2.phút; w/m2
	Đo trực tiếp bằng thụ xạ kế.

	
	
	Cán cân bức xạ sóng dài
	Bd
	Số
	Number
	6
	2
	Calo/ centimet vuông phút; wat/mét vuông
	Cal/cm2.phút; w/m2
	Bd=B+Rn-Q

	3
	Phản xạ
	Trị số phản xạ sóng ngắn
	Rn
	Số
	Number
	6
	2
	Calo/ centimet vuông phút; wat/mét vuông
	Cal/cm2.phút; w/m2
	Đo trực tiếp bằng tỷ xạ (nhiệt xạ) kế.

	4
	Tán xạ
	Trị số bức xạ khuếch tán
	D
	Số
	Number
	6
	2
	Calo trên centimet vuông phút; wat/mét vuông
	Cal/cm2.phút; w/m2
	Đo trực tiếp bằng tỷ xạ (nhiệt xạ) kế.

	5
	Anbedo
	Anbedo
	An
	Số
	Number
	6
	2
	Phần trăm
	%
	An=Rn/Q

	6
	Tổng xạ
	Tổng xạ
	Q
	Số
	Number
	7
	2
	Calo/ centimet vuông phút; wat/mét vuông
	Cal/cm2.phút; w/m2
	Q=S'+D

	7
	Thời sai
	Thời sai
	Δt
	Số
	Number
	2
	0
	
	
	Trị số thời sai được tra bảng theo quy định.

	10
	Độ cao mặt trời
	Độ cao mặt trời
	ho
	Số
	Number
	4
	2
	Độ
	o
	

	11
	Mầu sắc bầu trời
	Mầu sắc bầu trời
	
	Số
	Number
	1
	0
	
	
	Được mã hóa theo số thứ tự từ 1 -4

	12
	Trạng thái mặt đệm
	Trạng thái mặt đệm
	
	Số
	Number
	2
	0
	
	
	Được mã hóa bằng một số có hai chữ số

	13
	Trạng thái đĩa mặt trời
	Trạng thái đĩa mặt trời
	
	Số
	Number
	1
	0
	
	
	Trạng thái đĩa mặt trời được mã hóa theo mã số từ 0-9 tùy theo đặc điểm của nó. Dựa vào trạng thái đĩa mặt trời mà các dạng bức xạ sẽ được đo và tính toán theo quy định.

	14
	Độ trong suốt khí quyển
	
	P
	Số
	Number
	5
	2
	
	
	Phụ thuộc vào cường độ bức xạ mặt trời và độ cao mặt trời.

	15
	Độ vẩn đục khí quyển
	
	T
	Số
	Number
	5
	2
	
	
	Phụ thuộc vào cường độ bức xạ mặt tròi và độ cao mặt tròi.

	7. Thông tin dữ liệu ô dôn, bức xạ cực tím

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Ô dôn
	Điều kiện khí tượng
	
	Kí tự
	Character
	150
	
	
	
	Đặc điểm của mây, tầm nhìn, gió khi thực hiện quan trắc

	
	
	Dạng mây
	
	Kí tự
	Character
	50
	
	
	
	Là dạng mây tại thời điểm quan trắc mã số ứng với dạng mây đó.

	
	
	Độ cao mặt trời
	ho
	Số
	Number
	3
	1
	Độ
	o
	Là độ cao mặt trời tính được tại thời điểm lấy giá trị J1, J2 theo bảng tính sẵn.

	
	
	Loại quan trắc
	O và Z
	Kí tự
	Character
	1
	
	
	
	Được phân theo ký hiệu: O: quan trắc theo ánh sáng trực tiếp của mặt trời; Z: quan trắc theo ánh sáng tán xạ của bầu trời thiên đỉnh.

	
	
	Cường độ ánh sáng theo phin I
	J1
	Số
	Number
	
	
	Micro ampe
	µA
	Lấy theo chỉ số của kim Microampe kế.

	
	
	Cường độ ánh sáng theo phin II
	J2
	Số
	Number
	
	
	Micro ampe
	µA
	Lấy theo chỉ số của kim Microampe kế.

	
	
	Độ nhạy
	n
	Số
	Number
	
	
	
	
	

	
	
	Nhiệt độ
	T
	Số
	Number
	4
	1
	Độ Cencius
	°C
	Nhiệt độ của dụng cụ đo

	
	
	Hệ số nhiệt
	Kt
	Số
	Number
	5
	3
	
	
	Hệ số nhiệt này tìm được theo nhiệt độ.

	
	
	Hệ số dạng mây
	Km
	Số
	Number
	
	
	
	
	Là hệ số phụ thuộc vào dạng mây (độ thấu quang học của lớp mây), hệ số này tìm được từ bảng quy ước hệ số dạng mây.

	
	
	Tổng lượng ô dôn quan trắc theo ánh sáng mặt trời trực tiếp
	Xo
	Số
	Number
	
	1
	Đơn vị Đốp xơn
	DU
	Dùng toán đồ mặt trời dựa vào các giá trị J1/J2*Kt và độ cao mặt trời ta sẽ tìm được tổng lượng odon.

	
	
	Tổng lượng ô dôn quan trắc theo ánh sáng tán xạ của vùng trời thiên đỉnh
	Xz
	Số
	Number
	
	1
	Đơn vị Đốp xơn
	DU
	Dùng toán đồ thiên đỉnh tìm tổng lượng odon theo giá trị (J1/J2)*Kt*Km và độ cao mặt trời.

	
	
	Tổng lượng ô dôn của lần đo
	Xi
	Số
	Number
	
	1
	Đơn vị Đốp xơn
	DU
	Là tổng lượng odon trung bình theo từng cặp số trong lần đo đó.

	
	
	Tổng lượng ô dôn của kỳ quan trắc
	
[image: image1.wmf]X


	
	Number
	
	1
	Đơn vị Đốp xơn
	DU
	Là tổng lượng odon trung bình của các lần đo trong kỳ quan trắc.

	
	
	Số lượng kỳ quan trắc theo ánh sáng trực tiếp của mặt trời trong ngày
	no
	Số
	Number
	
	0
	
	
	

	
	
	Số lượng kỳ quan trắc theo ánh sáng tán xạ của bầu trời thiên đỉnh
	nz
	Số
	Number
	
	0
	
	
	

	
	
	Tổng lượng ô dôn trung bình ngày quan trắc theo ánh sáng trực tiếp của mặt trời
	
[image: image2.wmf]C

X


	Số
	Number
	
	1
	Đơn vị Đốp xơn
	DU
	No=(no)Xo

	
	
	Tổng lượng ô dôn trung bình ngày quan trắc theo ánh sáng tán xạ của bầu trời thiên đỉnh
	Nz
	Số
	Number
	
	1
	Đơn vị Đốp xơn
	DU
	Nz=(nz)Xz

	2
	Bức xạ tử ngoại (cực tím)
	Cường độ bức xạ trong miền tử ngoại B
	QB
	Số
	Number
	
	3
	Wat/mét vuông phút
	w/m2phút
	(UV-B là vùng tử ngoại trong dải quang phổ: 280-315 nm).

	
	
	Cường độ bức xạ trong miền tử ngoại A
	QA
	Số
	Number
	
	3
	Wat/mét vuông phút
	w/m2phút
	(UV-A là vùng tử ngoại trong dải quang phổ: 315-400 nm).

	
	
	Cường độ bức xạ Eriten
	QEA, QEB
	Số
	Number
	
	3
	
	Eg/m2 phút
	Cường độ bức xạ làm xém da trong các vùng tử ngoại A,B.

	
	
	Hệ số kiểm định
	K1A, K1B
	Số
	Number
	
	4
	
	
	Các hệ số kiểm định ứng với dải phổ A,B của miền tử ngoại (nằm trong bảng hệ số kiểm định).

	
	
	Hệ số suy giảm năng lượng
	Ro1B, Ro3A
	Số
	Number
	
	2
	
	
	Là hệ số suy giảm năng lượng trong các miền tử ngoại, nó phụ thuộc vào độ cao mặt trời và có trong bảng hệ số suy giảm.

	
	
	Hệ số suy giảm năng lượng bức xạ Eriten trong miền tử ngoại A, B
	REB, REA
	Số
	Number
	
	3
	
	
	Mức độ giảm năng lượng bức xạ Eriten trong miền tử ngoại A, B.

	
	
	Hệ số nhiệt của dụng cụ
	qTo1, QTo3
	Số
	Number
	
	2
	
	
	Hệ số nhiệt này phụ thuộc vào nhiệt độ của dụng cụ và loại Fil ánh sáng.

	
	
	Cường độ ánh sáng
	J1, J3
	Số
	Number
	
	1
	Micro ampe
	µA
	Giá trị này nhận được từ trị số đo được từ microampe kế.

	
	
	Thời gian tối ưu
	Δt
	Số
	Number
	
	1
	Phút
	
	Là khoảng thời gian tối ưu mà da của cơ thể người có thể chịu đựng được lượng bức xạ tử ngoại hiện có khi phơi nắng bất động ngoài trời

	8. Thông tin dữ liệu thám không vô tuyến

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	
	Các đặc tính nhiệt, ẩm, gió được chọn thể hiện những tính chất đặc biệt trong quá trình biến thiên của nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ và hướng gió theo độ cao

	1
	Khí áp
	Khí áp
	P
	Số
	Number
	
	1
	Hecto Pascal
	hPa
	Các mặt đẳng áp tiêu chuẩn: 1000,900,850,800,700,600,500,400,350,300,250 ,200,150,100,70,50,40,30,20,15,10,5(mb); Tại các mặt đẳng áp này ta phải xác định các trị số độ cao(H), nhiệt độ (T), độ ẩm (U) và gió.

	2
	Nhiệt độ
	Nhiệt độ
	T
	Số
	Number
	
	1
	Độ Celsius
	°C
	Các điểm đặc tính của nhiệt độ gồm: Mức mặt trạm, mức kết thúc quan trắc, các mức ở đó thể hiện những chỗ gẫy đột ngột của đường nhiệt độ (vd: điểm đầu và cuối của lớp nghịch nhiệt và đẳng nhiệt hoặc những điểm mà gradian thẳng đứng của nhiệt độ tăng hoặc giảm rõ rệt).

	4
	Độ ẩm
	Độ ẩm
	U
	Số
	Number
	
	0
	Phần trăm
	%
	Những điểm đặc tính của độ ẩm: Giới hạn dưới và giới hạn trên của lớp có trị số độ ẩm bằng 100%, những chỗ gãy đột ngột của đường độ ẩm thỏa mãn tiêu chuẩn độ ẩm tại điểm đem xét sai khác quá 15% so với trị số độ ẩm nội suy bậc nhất giữa điểm đặc tính ẩm đã chọn ở phía dưới và điểm đặc tính ẩm dự định ở phía trên.

	5
	Gió
	Hướng gió
	dd
	Kí tự
	Character
	3
	0
	
	độ
	Các điểm đặc tính: Mức gió mặt đất tại thời điểm thả bóng, tại 100 hPa, điểm cuối kỳ quan trắc, các điểm giới hạn của đoạn bỏ cách và lớp lặng gió, điểm có tốc độ gió lớn nhất và cực đại.

	
	
	Tốc độ gió
	ff
	Số
	Number
	3
	0
	Mét/giây
	m/s
	

	6
	Độ cao địa thế vị
	Độ cao địa thế vị
	H
	Số
	Number
	
	0
	Mét
	m
	Được xác định theo các mặt đẳng áp tiêu chuẩn.

	7
	Tỷ ẩm
	Tỷ ẩm
	r
	Số
	Number
	
	2
	Gam/kilogam
	g/kg
	Là tỷ số giữa khối lượng hơi nước trên khối lượng không khí khô.

	8
	Nhiệt độ thế vị
	Nhiệt độ thế vị
	θ
	Số
	Number
	
	1
	Độ Kenvil
	
	Là nhiệt độ có được khi phần tử khí di chuyển đoạn nhiệt từ mực khởi điểm đến mực 1000mb.

	
	
	Nhiệt độ thế  vị tương đương
	θe
	Số
	Number
	
	1
	Độ Kenvil
	
	Là nhiệt độ mà không khí sẽ thu được, nếu toàn bộ hơi nước ngưng, kết lại và sau đó không khí ẩm đã trở thành khô sẽ được đưa đoạn nhiệt về  áp suất chuẩn bằng 1000mb.

	
	
	Nhiệt độ thế vị ảo
	θV
	Số
	Number
	
	1
	Độ Kenvil
	K
	

	9. Thông tin dữ liệu gió trên cao (Pilot)

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Gió trên cao
	Hướng gió
	didi
	Kí tự
	Character
	3
	
	
	độ
	Hướng gió và tốc độ gió tại các độ cao nhất định

	
	
	Tốc độ gió
	fififi
	Số
	Number
	
	1
	Mét/giây, kilomet/giờ
	m/s, km/h
	

	10. Thông tin dữ liệu điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn và môi trường

	10.1. Thông tin dữ liệu điều tra, khảo sát thủy văn

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Điều tra và xác nhận vết lũ
	
	H lũ điều tra
	Số
	Number
	6
	
	Centimet
	cm
	Vết lũ là dấu ấn của nước lũ lưu lại trên bề mặt của một vật nào đó như cột điện, tường nhà....tại những địa điểm có lũ đi qua.

	2
	Điều tra thời gian xuất hiện đỉnh lũ
	
	t lũ điều tra
	Số
	Date/time
	
	
	Giờ, phút
	h, ph
	Điều tra thời gian xuất hiện lũ bằng cách tìm liên hệ giữa thời gian xuất hiện đỉnh lũ với thời gian xảy ra sự kiện.

	3
	Điều tra khái quát địa mạo đoạn sông
	
	
	Kí tự
	Character
	
	
	
	
	Điều tra sự thay đổi của lòng sông theo thời gian từ khi xuất hiện lũ điều tra.

	10.2. Thông tin dữ liệu điều tra, khảo sát khí tượng biển

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Bức xạ mặt trời
	
	
	Số
	Number
	6
	2
	Oat/ mét vuông
	w/m2
	

	2
	Độ trong suốt nước biển
	
	
	Số
	Number
	3
	0
	Mét
	m
	

	10.3. Thông tin dữ liệu điều tra, khảo sát Hải văn

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Dòng chảy biển
	Hướng
	
	Kí tự
	Character
	3
	
	Theo 16 hướng la bàn
	16 hướng la bàn
	Dòng chảy đặc trưng bởi hướng và tốc độ.

	
	
	Tốc độ
	v
	Số
	Number
	4
	1
	Mét/giây
	m/s
	

	10.4. Thông tin dữ liệu điều tra khảo sát về môi trường nước biển

	STT
	Phân cấp thông tin
	Kí hiệu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài trường
	Phần thập phân
	Đơn vị
	Mô tả

	
	Đối tượng thông tin
	Thành phần thông tin
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	Tên gọi
	Viết tắt
	

	1
	Tổng dầu tầng mặt 
	
	
	Số
	Number
	
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	2
	Kim loại nặng
	Hàm lượng cadimi
	Cd
	Số
	Number
	6
	4
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng đồng
	Cu
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng chì
	Pb
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng sắt
	Fe
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng kẽm
	Zn
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng Asen
	As
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng thủy ngân
	Hg
	Số
	Number
	6
	4
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng Mangan
	Mn
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng Sắt
	Fe
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	
	
	Hàm lượng Niken
	Ni
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/lit
	mg/l
	

	3
	Muối dinh dưỡng
	Muối Phốt phát
	PO43-
	Số
	Number
	5
	2
	Miligam
	mg
	

	
	
	Nitrit
	NO2-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam
	mg
	

	
	
	Nitrat
	NO3-
	Sổ
	Number
	5
	2
	Miligam
	mg
	

	
	
	Ammoni
	NH4+
	Số
	Number
	5
	2
	Miligam
	mg
	

	
	
	Silicat
	SiO32-
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam
	mg
	

	4
	Sinh thái biển
	Thực vật nổi,
	
	Số
	Number
	5
	3
	Mililit/mét khối
	ml/m3
	Trong thực vật nổi bao gồm các loài nhiệt đới phân bố rộng.

	
	
	Động vật nổi
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/mét khối
	mg/m3
	

	
	
	Sinh vật đáy
	
	Số
	Number
	5
	3
	Miligam/mét khối
	mg/m3
	


PHỤ LỤC 02

CẤU TRÚC VÀ KIỂU THÔNG TIN CỦA SIÊU DỮ LIỆU QUAN TRẮC, ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN, MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ
(Ban hành theo Thông tư số 40/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước)

I. Các nhóm dữ liệu cấu thành siêu dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí.

[image: image3.png]Siéu dit ligu quan tréic, didu tra,
Khao st khi twgng, thily vin, hai |
vin, mdi trudmg nwéc va khong |
Khi

il

[ Nhom thong tinnoi | \ Nhém thong tin bin quyén: | [Nhém thong tin thuyét min

| dung: nhan &, chi &, | |tdc gid, téc gid phy, nhd xuit| | ngay thing, noi chira, lién

| mb ta, logi, tom tit ‘ bén, bin quyén | két, dinh danh, ngén ngit
iiioa i L alilf}





II. Nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin của siêu dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí.

1. Nhóm thông tin nội dung.

	Phân cấp thông tin
	Ký hiệu trường thông tin
	Kiểu giá trị
	Mô tả

	Nhan đề
	Nhande
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí

	Chủ đề chính
	Chude_chinh
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Cơ sở dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí cần mô tả, trong đó có các chủ đề con là các đối tượng được quản lý là thông tin dữ liệu khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím

	Chủ đề thông tin dữ liệu khí tượng
	Chude_khituong
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Thông tin dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng

	Chủ đề thông tin dữ liệu thủy văn
	Chude_thuyvan
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Thông tin dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát thủy văn

	Chủ đề thông tin dữ liệu hải văn
	Chude_haivan
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Thông tin dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát hải văn

	Chủ đề thông tin dữ liệu môi trường nước và không khí
	Chude_moitruong
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Thông tin dữ liệu quan trắc, điều tra, khỏa sát thủy văn

	Chủ đề thông tin dữ liệu ô dôn - bực xạ cực tím
	Chude_odoncuctim
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Thông tin dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát ô dôn - bức xạ cực tím

	Mô tả, tóm tắt
	
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Mô tả các thông tin cơ bản của dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím

	Mô tả dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng
	Mota_khituong
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Là mô tả ngắn gọn dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng

	Mô tả dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát thủy văn
	Mota_thuyvan
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Là mô tả ngắn gọn dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát thủy văn

	Mô tả dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát hải văn
	Mota_haivan
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Là mô tả ngắn gọn dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát hải văn

	Mô tả dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát môi trường nước và không khí
	Mota_moitruong
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Là mô tả ngắn gọn dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát môi trường nước và không khí

	Mô tả dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát ô dôn - bức xạ cực tím
	Mota_odoncuctim
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Là mô tả ngắn gọn dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát ô dôn - bức xạ cực tím

	Đơn vị xây dựng dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím
	
	
	
	

	Tên đơn vị
	Tendonvi
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Tên của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn -bức xạ cực tím.

	Người đại diện
	Ngươidaidien
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Tên của người đại diện cho cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn -bức xạ cực tím.

	Chức vụ
	Chucvu
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Chức vụ của người đại diện cho cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn -bức xạ cực tím.

	Vai trò
	Vaitro
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Vai trò của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn -bức xạ cực

	Thông tin liên hệ
	
	
	
	

	Địa chỉ trực tuyến
	
	
	
	

	Địa chỉ
	Diachi
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Địa chỉ trang web của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím.

	Mô tả
	Motaweb
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Mô tả thêm về trang web của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím.

	Thời gian có thể liên hệ
	Thoigianlienheweb
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Thời gian có thể liên hệ thông qua trang web chủ.

	Chỉ dẫn liên hệ
	Chidanlienhe
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Các chỉ dẫn bổ sung nhằm giúp cho người có nhu cầu có thể liên hệ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím.

	Điện thoại
	Dienthoai
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Số điện thoại liên hệ của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím

	Địa chỉ hành chính
	
	
	
	

	Địa chỉ chi tiết
	Diachichitiet
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Số nhà, ngõ, đường phố, phường (xã, thị trấn).

	Huyện
	Huyen
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Tên quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

	Tỉnh
	Tinh
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	Quốc gia
	Quocgia
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Việt Nam

	Thư điện tử
	Thudientu
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Địa chỉ thư điện tử.

	Đơn vị quản lý dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn -bức xạ cực tím.
	
	
	
	

	Tên đơn vị
	Tendonvi
	Chuỗi ký tự
	CharacterString 
	Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý dữ liệu CharacterString quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí

	Người đại diện
	Nguoidaidien
	
	CharacterString 
	Tên của người đại diện cho cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn -bức xạ cực tím.

	Chức vụ
	Chucvu
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Chức vụ của người đại diện cho cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn -bức xạ cực tím.

	Vai trò
	Vaitro
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Vai trò của cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn -bức xạ cực

	Thông tin liên hệ
	
	
	
	

	Địa chỉ trực tuyến
	
	
	
	

	Địa chỉ
	Diachi
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Địa chỉ trang web của cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím.

	Mô tả
	Motaweb
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Mô tả thêm về trang web của cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý dự liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím

	Thời gian có thể liên hệ
	Thoigianlienheweb
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Thời gian có thể liên hệ thông qua trang web chủ.

	Chỉ dẫn liên hệ
	Chidanlienhe
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Các chỉ dẫn bổ sung nhằm giúp cho người có nhu cầu có thể liên hệ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím.

	Điện thoại
	Dienthoai
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Số điện thoại liên hệ của cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím.

	Địa chỉ hành chính
	
	
	
	

	Địa chỉ chi tiết
	Diachichitiet
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Số nhà, ngõ, đường phố, phường (xã, thị trấn).

	Huyện
	Huyen
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Tên quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

	Tỉnh
	Tinh
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	Quốc gia
	Quocgia
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Việt Nam

	Thư điện tử
	Thudientu
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Địa chỉ thư điện tử.

	Đơn vị phân phối dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím
	
	
	
	

	Tên đơn vị
	Tendon vi
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức phân phối dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí

	Người đại diện
	Nguoidaidien
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Tên của người đại diện cho cơ quan, đơn vị, tổ chức phân phối dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn -bức xạ cực tím.

	Chức vụ
	Chucvu
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Chức vụ của người đại diện cho cơ quan, đơn vị, tổ chức phân phối dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn -bức xạ cực tím.

	Vai trò
	Vaitro
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Vai trò của cơ quan, đơn vị, tổ chức phân phối dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn -bức xạ cực

	Thông tin liên hệ
	
	
	
	

	Địa chỉ trực tuyến
	
	
	
	

	Địa chỉ
	Diachi
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Địa chỉ trang web của cơ quan, đơn vị, tổ chức phân phối dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím.

	Mô tả
	Motaweb
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Mô tả thêm về trang web của cơ quan, đơn vị, tổ chức phân phối dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím.

	Thời gian có thể liên hệ
	Thoigianlienheweb
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Thời gian có thể liên hệ thông qua trang web chủ.

	Chỉ dẫn liên hệ
	Chidanlienhe
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Các chỉ dẫn bổ sung nhằm giúp cho người có nhu cầu có thể liên hệ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức phân phối dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím.

	Điện thoại
	Dienthoai
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Số điện thoại liên hệ của cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn -bức xạ cực tím.

	Địa chỉ hành chính
	
	
	
	

	Địa chỉ chi tiết
	Diachichitiet
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Số nhà, ngõ, đường phố, phường (xã, thị trấn).

	Huyện
	Huyen
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Tên quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

	Tỉnh
	Tinh
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	Quốc gia
	Quocgia
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Việt Nam

	Thư điện tử
	Thudientu
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Địa chỉ thư điện tử.

	Loại
	Loai
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Loại của cơ sở dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím


2. Nhóm thông tin bản quyền.

	Phân cấp thông tin
	Ký hiệu trường thông tin
	Kiểu giá trị
	Mô tả

	Tác giả
	Tacgia
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Đơn vị chính chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím

	Tác giả phụ
	Tacgiaphu
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Các đơn vị cùng tham gia hợp tác, xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím

	Nhà xuất bản
	Nhaxuatban
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Đơn vị công bố tài liệu cơ sở dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím đã số hóa

	Bản quyền
	Banquyen
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Các ràng buộc khi truy cập, phải được cấp phép khi sử dụng dữ liệu (Quyền truy suất, xem thông tin chung)


3. Nhóm thông tin thuyết minh.

	Phân cấp thông tin
	Ký hiệu trường thông tin
	Kiểu giá trị
	Mô tả

	Ngày tháng
	Ngaythang
	Kiểu ngày tháng
	Datetime
	Ngày tháng có quyết định nghiệm thu phiên bản cơ sở dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím đã số hóa đầu tiên và các thời gian cập nhật dữ liệu

	Nơi chứa
	Noichua
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Vị trí vật lý chứa đựng và lưu trữ cơ sở dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím

	Liên kết
	Lienket
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Địa chỉ tên trang chủ URL của đơn vị sở hữu và trang Web chứa cơ sở dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím

	Định danh
	Dinhdanh
	Chuỗi ký tự
	CharacterString
	Thông tin về định danh tài liệu, các nguồn tham chiếu đến, chuỗi ký tự để định vị tài nguyên từng loại quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí, ô dôn - bức xạ cực tím

	Ngôn ngữ
	Ngonngu
	Chuỗi ký tự
	CharacterString 
	Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt


PHỤ LỤC 03

HẠNG MỤC VÀ MỨC ĐỘ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NỘI DUNG, CẤU TRÚC, KIỂU THÔNG TIN DỮ LIỆU
(Ban hành theo Thông tư số 40/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước)

	Stt
	Hạng mục kiểm tra
	Đơn vị tính
	Mức kiểm tra %

	1
	Kiểm tra nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin, dữ liệu KTTV
	
	

	1.1
	Kiểm tra tên đối tượng thông tin
	Trường thông tin
	100

	1.2
	Kiểm tra tên thành phần thông tin
	Trường thông tin
	100

	1.3
	Kiểm tra kí hiệu thông tin
	Trường thông tin
	100

	1.4
	Kiểm tra kiểu và độ dài của trường thông tin dữ liệu
	Trường thông tin
	50

	1.5
	Kiểm tra đơn vị của trường thông tin dữ liệu
	Trường thông tin
	100

	1.6
	Kiểm tra độ chính xác của trường thông tin dữ liệu
	Trường thông tin
	100

	2
	Kiểm tra tính đầy đủ của thông tin dữ liệu KTTV
	
	

	2.1
	Kiểm tra số lượng trường thông tin
	Trường thông tin
	100

	2.2
	Kiểm tra tính đầy đủ nội dung dữ liệu của thành phần thông tin
	Thuộc tính đối tượng
	100

	3
	Kiểm tra lược đồ ứng dụng trong trao đổi, phân phối và cập nhật dữ liệu KTTV và siêu dữ liệu KTTV
	
	

	3.1
	Kiểm tra quy định về dạng lược đồ ứng dụng XML
	Đối tượng
	100

	3.2
	Kiểm tra khuôn dạng dữ liệu XML với lược đồ ứng dụng chuẩn
	Đối tượng
	100


[image: image4.jpg]Trung tam LuatVietnam — Cong ty CP Truyén théng Quéc té INCOM
‘i chi: Tang 3, Toa nha IC. S6 82 Phé Duy Tan, Cau Gidy, Ha Noi

T- (04) 37833688 — Fax: (04) 37833699
Hotline: 016 9696 8989 ~ Email lawdata@luatvietnam v




